**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 58

RESUELTOS 31

REPORTES EN PROCESO 26

INCOMPLETO 1

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 1

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 2

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Valle del Sur
* Pastor de Arriba.
* Loma Bonita.
* Area de verduras en Tianguis.
* Ingreso Norte.

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* La Providencia.
* Infonavit.
* Gándara Estrada
* Lomas de Solidaridad

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* Obras Públicas
* Tránsito
* Promotoria Deportiva.
* Tianguis.
* Mercado Constituyentes.
* Mercado Paulino Navarro.
* Parques y Jardines.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se checaron reportes realizados por Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizó recorrido por varias colonias para hacer lista de lámparas apagadas y circuitos apagados.**
* **Se retiraron lonas que se encontraban en mal estado de obras que realizaron.**
* **En la biblioteca de la Col. Provipo se acomodó mufa y se conectó acometida de C.F.E. que derribo un camión.**
* **Se cambió reflector dañado en el estacionamiento de la Col. Pintores.**
* **Se apoyó en la Central Camionera para cambiar focos dañados.**
* **Se retiraron adornos navideños de las cuatro esquinas del Jardín principal.**
* **Se retiró adornos navideños de kiosko y de las áreas verdes del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se retiraron cascadas de luces navideñas de los portales del Centro Histórico.**
* **Se retiró el árbol navideño y adornos de la fachada de Presidencia.**
* **Se acudió a las oficinas de Ilumina Zapotlán para entregar reportes y recoger para supervisión de los reportes que ellos realizaron.**
* **En el andador Huicholes de la Co. Santa Rosa se instaló reflector de cuarzo de 500W.**
* **En la oficina de Ilumina se entregaron reportes que se levantaron vía Servitel.**
* **Se checo kiosquito que se encuentra sin energía se detectó falla y se corrigió.**
* **Por fuera de la escuela de educación especial se instalaron 3 reflectores uno de 1,000W de A.M. y 2 de 400W de A.M. en la Col. Constituyentes.**
* **En el andador Huicholes de la Col. Santa Rosa se cambió reflector de cuarzo por uno de V. de S.**
* **En la entrada de la Col. Ferrocarrileros se cambió un reflector de V. de S. por uno de Led de 100W.**
* **Se apoyó a Tránsito del estado para checar el alumbrado de las oficinas se hizo lista de material.**
* **En la Colonia Lomas de Solidaridad se instalaron 2 lámparas Helios de V. de S.**
* **En la Col. La Providencia en el área verde de la calle San José se apoyo para cambiar tres reflectores dañados, ellos los proporcionaron.**
* **En la esquina de la calle Carlos Villaseñor y San Antonio de la Col. La Providencia se instaló un reflector de A.M. de 400W.**
* **En el área verde de la Col. Infonavit se instaló un reflector de A.M. DE 400W para ahuyentar a las personas que se reúnen para drogarse.**
* **Se continúa realizando censo de luminarias en varias Colonias.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se checaron puestos de boleros se encontró falso contacto.**
* **Se instaló reflector de A.M. 400W en la calle Río Panuco de la Col. Gándara Estrada**
* **Se instaló un reflector de A.M. 400W en la calle Río Lerma de la Col. Gándara Estrada.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 01 de Febrero de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**