

	


INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.


REPORTES GENERADOS (SERVITEL)    285
RESUELTOS                                               255                                               
REPORTES EN PROCESO                          30
CERRADO                                                      0                                             
REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 83391, 83389,83387, 83386, 83385, 83379, 83367, 83366, 83361, 83324, 83280, 83277, 83276, 83241, 83216, 83213, 83201, 83182, 83176, 82096, 82087, 82065, 82046, 82009, 82000,81993, 81992, 81986, 81932.                         
                                              
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

· Se supervisan reportes a Ilumina Zapotlán y se hace el acta correspondiente.
· Se revisan y acomodan los reflectores de los bustos del Jardin 5 de mayo.
· Se realizan recorridos nocturnos para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.
· Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 03/08/2026
· Se escanea y se acomoda oficios recibidos para mejora regulatoria.     
· Se apoya a un ciudadano en instalar 30 metros de cable de aluminio 1+1, en mufa en la Calle Querétaro Norte sin número en la Calle AFRE-ADRA.
· Se continúa realizando el Censo de luminarias  con CFE Sector III 04/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se cambia líneas de contacto en las Oficinas de Protección Civil Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se cambia cable de aluminio 3+1 calibre 4 en el estacionamiento del Tianguis Municipal para los eventos de Tradicional Ramos y Tianguis Navideño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se continúa realizando el Censo de luminarias  con CFE Sector III 05/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se acude a la presentación y evaluación de la Guía consultiva de desempeño del ejercicio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Santa María.                                                                                                                                                                                                                      
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia  Loma Bonita en la Calle Sor Juana Ines de la Cruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Antorcha Campesina.                                                                                                                                                                                                                   
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Puerta de Cadena.     
· Se revisa el Alumbrado Público del Andador Tecnológico.                                                                                                                                                                                                                   
· Se realizan Planos del Área verde de la Calle Ramon Castañeda, Col. Constituyentes.     


                                                                                                                                                                  
· Se revisa el Alumbrado Público de la Col. Campesinos.                                                                                                                                                                                                                                  
· Se concluye la instalación de línea en el Tianguis Municipal para los eventos de Tradicional Ramos y Tianguis Navideño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Se revisa el Alumbrado Público de las Colonias Las Americas.                                                                                                                                                                                                                 
· Se revisa el Alumbrado Público de las Colonias Volcanes.
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Valle Dorado.                                                                                                                                                                                                                                     
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia El Nogal.                                                                                                                                                                                                                                                       
· Se revisa el Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Las Peñas.                                                                                                                                                                                                                                 
· Se revisa el Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Juan José Arreola.                                                                                                                                                                                                                   
· Se instala reflector de 50 watts y se alimentan contactos en 2 aulas en el albergue Municipal.                                                                                                                                                              
· Se corrige falso contacto en centro de carga principal en la Oficinas del Cementerio Municipal.                                                                                                                                                                 
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Villa Norte                                                                                                                                                                                                                                           
· Se revisa el Alumbrado Público de los Ingresos Norte y Poniente.                                                                                                                                                                                                                     
· Se programa reflector RGB en fachada de Presidencia Municipal en color blanco.        
· Se corrige línea reventada en las Oficinas del Centro de Salud Animal.
· Se cambia reflector dañado en el área verde de la colonia San Felipe II.   
· Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 10/08/2026.
· Se continúa realizando el Censo de luminarias  con CFE Sector III 04/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se revisa Circuito del Andador Tecnológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Se realiza nuevas conexiones en la acometida del Cementerio Municipal.                                                                                                                                                                                                                     
· Se reacomodaron los archivos digitales del año 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
· Se capturan reportes supervisados en la plataforma del SERVITEL.    
· Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 11/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                 
· Se apoya en revisar luminarias en el Coto Residencial Zapotlán.                                                                                                                                                                                                                    
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonias Cruz Blanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Unión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 12/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se supervisa obra en el parque de la Colonia Provipo.                                                                                                                                                                                                                                              
· Se continúa digitalizando Documentos para Mejora Regulatoria.                                                                                                                                                                                                                    
· Se revisan planos del Censo de luminarias de las diferentes Delegaciones del Municipio.                                                                                                                                                       
· Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 13/08/2026.                                                                                                                                                                                      
· Se realizan Planos del Censo del Sector II.   



                                                                                                                                                                                                                                                           
· Se apoya en cambiar reflector dañado en el Ruedo del Mesón de Colombo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se realizan nuevas conexiones en reflectores y lámpara solar en la Plazoleta del Jardín de la Delegación del Fresnito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
· Se apoya en retirar líneas de alumbrado reventadas y poda en diversas Calles de la Ciudad.
· Se cambia líneas reventadas y se instalaban 5 reflectores de leds en el Vivero Municipal Oficina de Parques y Jardines.
· Se retiran acometidas en la calle Ecatepec colonia primero de agosto.
· Se reconecta acometidas en la calle Ecatepec Colonia 1º de agosto.
· Se continúa realizando el Censo de luminarias  con CFE Sector III 04/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se revisa el Alumbrado Público de la Col. Tlayolan y Nuevo Desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se continúa realizando planos del Censo de Luminarias 2026 del Ingreso Norte.                                                                                                                                                                                                        
· Se acomoda línea reventada en el interior del Cementerio Municipal.                                                                                                                                                                                                                 
· Se instalan 2 reflectores de leds de 200 watts y de cambian dos más dañados en el estacionamiento del Casino Auditorio para el Evento de la Expo Aguacate 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se captura datos de los reportes supervisados.                                                                                                                                                                                                                                             
· Se realiza el Censo de luminarias con CFE y concesionaria en las Delegaciones 20/08/2026.                                                                                                                                                                                                                      
· Se realiza Censo de luminarias del Periférico Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Se apoya a caballeros de Colón en retirar lámparas solares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Unión de Colonos Organizados e Independientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia La Providencia.                                                                                                                                                                                                                               
· Se revisa el Alumbrado Público de la Colonia Bugambilias.                                                                                                                                                                                                                                       
· Se revisa el Alumbrado Público de las Colonias El triángulo.                                                                                                                                                                                                         
· Se revisa el Alumbrado Público de las Colonias Las Americas, San José y Morelos.                                                                                                                                                                          
· Se programa reflector RGB en color blanco en la Fachada de la Escuela de Música.                                                                                                                                                                          
· Se revisa el Alumbrado Público de las Colonias Pintores, Doctores y Compositores.                                                                                                                                                                         
· Se arman 5 cajas de distribución y Centros de carga, en el taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                        
· Se marca líneas en banquetas donde se instalarán postes metálicos en la Avenida Juan José Arreola Silva.                                                                                                                                   
· Se instalan 2 cajas de distribución y centros de carga en el estacionamiento del Casino Auditorio para el décimo congreso Nacional del Aguacate.
· Se hace censo de luminarias del Fraccionamiento Cedros.




· Se acomoda acometida en las Oficinas de Parques y Jardines.
· Se restira línea en la calle Ramón Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se recoge material eléctrico del Olímpico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se instalan 3 cajas de distribución y centro de carga en el estacionamiento del Casino Auditorio para el Congreso del Aguacate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se toman fotos de las bases de medición de parques en la Unión y Unión de Colonos Independencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se cambia línea quemada en el Casino Auditorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se revisa el alumbrado Público de la Colonia San Felipe I y II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se cambia neutro en las oficinas del Cementerio Municipal                                                                                                                                                                                                                         
· Se entregan 7 anclas al Departamento de Infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
· Se revisa Línea de alimentación de Caseta de recepción de Parques y Jardines.        
· Se instalan líneas, contactos, Sockets, focos en toldos en Plaza las Fuentes para la Feria de la Birria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
· Se realizan Planos de los Ingresos Norte, Sur Y Poniente.                                                                                                                                                                                                                                     
· Se revisa el alumbrado Público de las Colonias Las Haciendas y La Morita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Se revisa el alumbrado Público de la Unidad Deportiva Juan José Arreola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
· Se revisa el alumbrado Público de la Colonia Las Azaleas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se revisa línea de fibra Óptica en la Av. Juan José Arreola.          
· Se retiran 5 cajas de distribución y centro de carga en el estacionamiento del Casino Auditorio por el X Congreso del Aguacate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
· Se realiza guardia en la Feria de la Birria en Plaza Las Fuentes (sábado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
· Se supervisa obra de la instalación de 7 anclas, en la Av. Juan José Arreola Silva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Se corrige línea requemada y guardia en La Feria de la Birria (domingo)                                                                                                                                                                                                               
· Se conecta contacto en el Jardín del Rico.    
· Se desmontan líneas, contactos y sockets, de los toldos de La Feria de la Birria.
· Se instala centro de carga con pastilla en la caceta de Ingreso de Parques y Jardines.
· Se limpian y se prueban conexiones de figuras Patrias en el Taller de Alumbrado Público.










                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sin otro en particular por el momento, quedamos de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.





AT E N T A M E N T E
“2026, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR ZAPOTLENSE RUBÉN FUENTES GASSON”
“2026 CENTENARIO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LITERARIO ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN”
“2026 CENTESIMO QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA JOSÉ PAULINO DE JESÚS ROLÓN ALCARÁZ”
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; a 01 de septiembre de 2026.







ING. JOSÉ ANTONIO OLIVO RAMÍREZ
Jefe de Alumbrado Público










C.C.P. Lic. Federico Ochoa Castrejón- Director de Servicios Públicos Municipales.
C.C.P. Archivo









Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 03/08/2026.

[image: ]


















Se tienden 30 metros de cable de aluminio 1+1, en mufa particular en la Calle Querétaro Norte sin número en la Calle AFRE-ADRA.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 03/08/2026.
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Se tienden 30 metros de cable de aluminio 1+1, en mufa particular en la Calle Querétaro Norte sin número en la Calle AFRE-ADRA.
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Se capturan reportes de ilumina Zapotlán.
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Se Escanear y se acomoda oficios recibidos para mejora regulatoria.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 04/08/2026.
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Se cambia líneas de contacto de algunas Oficinas de Protección Civil Municipal.
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Se cambia cable de aluminio 3+1 calibre 4 en el estacionamiento del Tianguis Municipal para los eventos de Tradicional Ramos y Tianguis Navideño.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector III 05/08/2026.
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Se acude a la presentación y evaluación de la Guía consultiva de desempeño del ejercicio 2025.
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Se concluye la tirada de línea del Tianguis Municipal para los eventos de Tradicional Ramos y Tianguis Navideño.
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Se instala reflector de 50 watts y se alimentan contactos en 2 aulas en el albergue Municipal.
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Se corrige falso contacto en centro de carga principal en la Oficinas del Cementerio Municipal.
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Se corrige línea reventada en las Oficinas del Centro de Salud Animal.
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Se cambia reflector dañado en el área verde de la colonia San Felipe II.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 10/08/2026.
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Se realiza nuevas conexiones en la acometida del Cementerio Municipal.
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Se reacomodaron los archivos digitales del año 2023.
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Se capturan reportes supervisados en la plataforma del SERVITEL.
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Se apoya en revisar luminarias en el Coto Residencial Zapotlán.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 11/08/2026.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 12/08/2026.
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Se supervisa obra en el parque de la Colonia Provipo.
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Se continúa digitalizando Documentos para Mejora Regulatoria.
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Se revisan planos del Censo de luminarias de las diferentes Delegaciones del Municipio.
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Se continúa realizando el Censo de luminarias con CFE Sector IV 13/08/2026. 
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Reunión con turismo evento de Artesano.
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Se realizan planos del sector 2.
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Se cambia reflector dañado en el Ruedo del Mesón de Colombo.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Se realizan nuevas conexiones en reflectores y lámpara solar en la Plazoleta del Jardín de la Delegación del Fresnito.
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Se apoya en retirar líneas de alumbrado reventadas y poda en diversas Calles de la Ciudad.
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Se cambia líneas reventadas y se instalaban 5 reflectores de leds en el Vivero Municipal Oficina de Parques y Jardines.
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Se retiran acometidas en la calle Ecatepec colonia primero de agosto.

[image: ][image: ][image: ]
















Se reconecta acometidas en la calle Ecatepec Colonia 1º de agosto.
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Se continúa realizando planos del Censo de Luminarias 2026 del Ingreso Norte.
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Se acomoda línea reventada en el interior del Cementerio Municipal.
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Se instalan 2 reflectores de leds de 200 watts y de cambian dos más dañados en el estacionamiento del Casino Auditorio para el Evento de la Expo Aguacate 2026.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Se captura datos de los reportes supervisados.
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Se realiza el Censo de luminarias con CFE y concesionaria en las Delegaciones 20/08/2026.
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Se realiza Censo de luminarias del Periférico Sur.
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Se apoya a caballeros de Colón en retirar lámparas solares.
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Se acomoda acometida en la caseta de ingreso de las Oficinas de Parques y Jardines.
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Se hace recorrido en el estacionamiento del casino para últimos detalles de la Expo de Aguacate 2026
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Se arman 5 cajas de distribución en el taller de Alumbrado Público.
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Se marca líneas en banquetas donde se instalarán postes metálicos en la Avenida Juan José Arreola Silva.
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Se instalan 2 cajas de distribución y centros de carga en el estacionamiento del Casino Auditorio para el décimo congreso Nacional del Aguacate. 
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Se hace censo de luminarias del Fraccionamiento Cedros.
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Se acomoda acometida en las Oficinas de Parques y Jardines.

[image: ]






















Se restira línea en la calle Ramón Corona.
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Se recoge material eléctrico del Olímpico.
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Se instalan 3 cajas de distribución y centro de carga en el estacionamiento del Casino Auditorio para el Congreso del Aguacate.
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Se realizan planos del Ingreso Norte.
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Se continúa revisando los Planos del Ingreso Norte.
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Se toman fotos de las bases de medición de parques en la Unión y Unión de Colonos Independencia.
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Se cambia línea quemada en el Casino Auditorio.
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Se cambia neutro en las oficinas del Cementerio Municipal.
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Se entregan 7 anclas al Departamento de Infraestructura.
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Se instalan líneas, contactos, soquet, focos en toldos en Plaza las Fuentes para la Feria de la Birria.
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Se desmontan líneas, contactos y sockets, de los toldos de La Feria de la Birria.
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Se instala centro de carga con pastilla en la caceta de Ingreso de Parques y Jardines.
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Se limpian y se prueban conexiones de figuras Patrias en el Taller de Alumbrado Público.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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